	송파소방서
수신	색제공사 황세웅 귀하
(경유)
제목	위험물 판매취급소 완공검사 처리 결과 알림(색제공사)

1. 민원접수-6664(2015.12.7.)호 “위험물취급소 완공검사신청서” 와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 판매취급소 완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 같은법 시행규칙「별표14」판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하여 위험물안전관리법 제9조 제1항에 의거 완공검사필증을 교부하오니 위험물안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 명 : 색제공사

나. 설치위치 : 서울시 송파구 오금로 177(방이동)

다. 설 치 자 : 황 세 웅

라. 신청내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
위험물 판매취급소	제4류 제1, 2석유류 (도료류)	제1석유류 2,000ℓ 제2석유류 10,000ℓ (지정수량 20배 이하)	도료류(신나, 페인트 등) 위험물을 판매하는 제1종 판매취급소	1층

마. 허가번호 : 제32-0991-151126호

바. 완공번호 : 제32-0991-151209호

붙 임 : 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	이중석		위험물안전팀장	박인숙		예방과장	12/10 박성진
협조자
시행	예방과-29086	(		)	접수		(		)
우	05737	송파구 오금로51길 56(마천동) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	대시민공개