문서번호	정수시설과-11688
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	12/10 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2015.12.9

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2015.12.9.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 혼화기(A계열,15kw*2)모터,펌프 점검,정비

⇒운전 점검 및 유량 저하로 스트레이너(2기)분해 이물질 제거

○인권 특강 교육 참석

○전기 안전 공사 기전 설비 안전 진단 및 정기 검사 따른 센터내

사전 현황 파악

○2정수 공동구(다목적관리동↔활성탄흡착지)순찰 점검

⇒제습기(8대)각 3분간 운전 및 배관라인 누수 점검▷이상없음

냉난방설비

비   고

2정수 혼화기(A계열)스트레이너 이물질제거	2정수 공동구 제습기 운전 점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용