투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)한경이앤씨
(경유)
제목	인회수장치 PILOT TEST 설치 관련 승인처리

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. HK2015-48(2015.12.2.)호와 관련하여 귀사에서 제출한 인회수장치 PILOT TEST 설치운전 협조요청건은 아래와 같은 사항을 준수하시어 시험운전하여 주시기 바랍니다.

-  아           래  -

가. 운전기간 : 2016. 1. 4 ~ 2016. 2. 29

나. 설치시설 : 인회수장치(100㎥/일)

다. 운전장소 : 제3처리장 벨트탈수동

라. 설치면적 : W6.0m×L6.0m

마. 사용전력 : 5.9kW(계량기 설치 후 사용전력비용은 귀사에서 부담)

바. 준수사항

□ 전력설비 설치시 우리센터 안전관리자 입회하에 설치.

□ 장비 설치운전시 안전관리 및 화재예방계획 수립 후 실시.

□ 작업전 안전교육 확행 및 기록관리 실시.

□ 작업범위는 벨트탈수동에서 시험운전하며, 현장반장과 협의하여 실시.

□ 현장대리인 및 안전관리자는 운전시 현장에 상주.

□ 탈리여액에서 회수된 인의 발생량 및 사용처는 우리센터에 통보.

□ 인회수장치 PILOT TEST 후 얻어지는 성과품은 우리센터에 제출.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신성현		슬러지재활용과장	이동신		중랑물재생센터소장	12/10 김동기
협조자	관리과장	한병연
시행	슬러지재활용과-9569	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길64 송정동 중랑물재생센터	/
전화	02-2211-2592	/전송	02-2211-2599	/	sa1724@seoul.go.kr	/	대시민공개