소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-8517(2015.11.24.)호 『2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설에 대한 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 11.27.(금) ~ 12.10.(목)

나. 대    상 : 70개소 (양호 36개소, 불량 34개소

구분	양호	불량	계
지상식(도색)	13	12	25
지하식(도색)	14	11	25
지하식(보온)	9	11	20
계	36	34	70

)

붙임  1. 도색 및 보온공사 세부현황(역촌) 1부.

2. 도색 및 보온공사 완료에 따른 확인사진(역촌) 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	백현철		3팀장	김형래		119안전센터장	12/11 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-6529	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02-352-2119	/전송	02) 356-0674	/	33357@seoul.go.kr	/	대시민공개