	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(선유로 75)

분류기호 예방과 - 2015. 12. 11.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (GS강서타워 건물)
1. 민원접수 제 6336,6337,6339 호 (2015. 12. 11)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유로 75 (문래동6가)			관 계 인		지에스홈쇼핑(주)
허가동의일	-		착공신고년월일		2015. 4. 23.
건물규모	철근콘크리트조 지하 4층/지상 14층 연면적 37,538.25㎡ 중 ※ 소방시설 설치공사 (청정소화약제설비, 지상2층 577.75㎡)
주요용도	업무시설 및 방송통신시설	소방시설시공업자		진화이앤씨(주) 대표 박양원외1인 진안이엔지(주) 대표 전현자
설 치 소방시설	청정소화약제설비(HFC-23)(신설)
소방공사 감리업자	낙생도원방재(주) 대표 정우열외1인(책임감리원 : 김사욱)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 4층/지상 14층, 연면적 37,538.25㎡ GS강사타워 건물 중 소방시설 설치공사(지상2층)로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					전응식					예방과장					전결 12/11 김용규
협조자
시행			예방과-27534									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개