함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월9일~12월10일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월10일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	302,832	303,383	309,320	319,313	감551	감6,733	감16,217
공릉1중블록	32,253	33,292	31,354	32,661	감1,039	증899	감408
공릉2중블록	118,488	121,401	122,118	124,186	감2,913	감3,630	감5,698
월계1중블록	73,693	75,547	73,540	51,647	감1,854	증153	증22,046
월계2중블록	54,845	49,835	58,491	77,430	증5,010	감3,646	감22,585
북악4중블록	23,553	23,308	23,817	33,389	증245	감509	감9,572

【단위 : ㎥】

구분	12월9일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	303,383	310,529	309,485	316,268	감7,146	감5,894	감12,754
공릉1중블록	33,292	31,682	31,699	50,999	증1,610	증1,593	감17,707
공릉2중블록	121,401	123,235	116,313	129,694	감1,834	증5,088	감8,293
월계1중블록	75,547	77,981	67,631	51,317	감2,434	증7,916	증24,230
월계2중블록	49,835	54,115	70,403	49,747	감4,280	감20,568	증88
북악4중블록	23,308	23,516	23,439	34,511	감208	증77	감11,072

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.12.09~′15.12.10) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	代이문성		북부수도사업소장	12/11 박용진
협조자
시행	시설관리과-21078	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개