길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24200

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	12/11 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/04(금)	12/05(토)	12/06(일)	12/07(월)	12/08(화)	12/09(수)	12/10(목)	계
2014년	110,660	109,287	125,039	115,737	123,196	112,211	107,351	803,481
2015년	92,476	98,586	87,121	93,311	91,191	89,432	76,023	628,140
증 ․ 감	-18,184	-10,701	-37,918	-22,426	-32,005	-22,779	-31,328	-175,341

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.27~12.03)	금주 공급(㎥) (12.04~12.10)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
605,368	628,140	22,772	3.76

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 22,772㎥3.76% 증가)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,270,941㎥(감소)

- 특이사항없음