문서번호	급수운영과-8645
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
류동경	최철민	이규상		12/11 정중곤
협 조
	주무관		김인학
	주무관		김형준

2015년 수질자동감시시스템 공동연수 결과

2015. 12.

상수도사업본부

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 수질자동감시시스템 공동 연수 결과

수질자동감시시스템의 수질감시 최적화 방안을 모색하기 위한 공동연수를 개최하고 결과를 보고드림

1. 개 요

□ 행 사 명 : 2015년 수질자동감시시스템 공동 연수

□ 일    시 : 2015. 12. 4.(금) 09:00 ~ 18:00

□ 장    소 : 강화종합전시관(인천광역시 강화군 강화읍)

□ 참 석 자 : 전체 35명

○ 본      부 : 급수부 11명(급수운영과 5명 외)

○ 수도사업소 : 수질 및 급수운영 담당(팀장) 19명

○ 관련기관 : 관련 업체 등 5명

□ 주요내용 : 주제 ‘사고예방을 위한 수질감시 최적화 방안’

○ 2015년 운영결과 및 사례 발표 6건

○ 급수운영에 따른 환경변화와 수질감시 최적화 방안 토론

○ 전등사 등 문화유적 탐방

2. 발표 및 토론 내용

□ 주요발표 내용

○ 시스템(측정기·전송설비) 오작동 현황 분석 및 사례별 관리 방안 발표

○ 수계전환 등 급수운영변화에 따른 수질감시 사례 및 경보음 처리 절차

○ 블록시스템 설명 및 정체구간 수질관리를 위한 방안

○ 신규배수지 통수에 따른 급수 구역 변경으로 인한 감시지점 이설사례

○ 밸브 조작에 의한 일시적 탁질 발생 사례 발표 및 배수지 유입 탁도 감시 제안

□ 토론 내용

○ 수계전환 등 급수운영시 수질팀과 공사부서의 사전 협의와 공조를 통해 수질사고를 예방하고 피해를 최소화 하도록 협조체계 강화에 노력해야 함

○ 신규배수지 통수, 블록시스템 도입, 대체급수 시행으로 급수구역 등 급수환경이 수질자동감시시스템 구축시기와 많은 변화가 있어 당시 설치지점에 대한 검토가 필요함

○ 최적의 수질감시를 위해서 감시지점 선정이 중요하며 감시목적에따라 정체수역, 공급수역 수질대표 위치 등으로 구분될 것이며, 측정기 점검 등 유지관리 용이성도 고려해야 함

○ 사업소 감시화면(HMI)과 본부 감시화면이 별도 관리되고 있어 수정시 반복작업을 하고있는바, 통합감시화면 1개(본부)만 수정하여 사업소 감시화면의 관련 내용이 일괄 수정 되도록 통합관리 방안 검토가 필요함

3. 향후계획

□ 향후계획

○ 급수구역 별 감시지점 현황 및 타당성 검토

- 급수구역·블록별 감시지점 현황 조사를 통한 중복 감시지점 분석

○ 사업소 및 본부 개별 감시화면(15개) 통합 관리방안 검토

- 2005년 구축되어 기술이 노후된 수질자동감시시스템 재개발 방안 모색

□ 발표자료 공유 : 수질관리 웹페이지 자료실에 게시

붙임 1. 행사사진첩 1부

2. 발표내용 요약 1부

3. 발표자료 6부

4. 참석자명단 및 문화상품권 수령확인 각1부.  끝.