서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	양재대로 녹지연결로 설계용역 검토 의견 통보

2015. 12. 7. 도시공원위원회 심의 전 검토한 양재대로 녹지연결로 기본 및 실시설계 용역건에 대한 검토의견을 다음과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 교량형식 공법선정위원회 개최(2015.10.23.) 결과 DPS합성형교가 선정되었지만 조경 및 산림생태 부분에 대한 전문가 의견도 반영하여 종합적으로 검토

2. 선정된 DPS합성형교는 상부형고가 2.8m로 설치될 경우 차도 및 보도측에서 시각적으로 투박한 느낌을 주므로 이에 대한 충분한 논의와 검토가 요구됨.

3. 교량 상부에 계획한 토심(2.0m)은 현장 여건에 맞게 토심 조정 검토

4. 연결로 양측 부분은 단절된 느낌을 주지 않도록 주변 경관과 어울리게 스카이라인이 형성되도록 계획

5. 야생동물이동 및 생태적 연속성을 고려하여 단절되지 않도록 계획하고 특히 달터공원측은 산책로가 가로막히지 않도록 보완

6. 교량상부 보행로와 동물이동통로 경계부는 수목 등으로 차폐되도록 계획하고, 보행로는 가장자리로 배치

7. 동물이동통로는 생태통로의 설치기준(자연환경보전법 제28조제2항)에 맞게 적용하고 특히 돌무더기(3개소)는 최소화

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정수		생태복원팀장	양경규		자연생태과장	12/11 최현실
협조자
시행	자연생태과-21784	(		)	접수		(		)
우	04520		/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2153	/전송	02-2133-1083	/	sangjs67@seoul.go.kr	/	대시민공개