함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 사용승인 신청에 따른 협의 회신(고척동 73-20외 3필지)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건축과-29322(2015.12.10)호와 관련입니다.

3. 구로구 고척동 73-20외 3필지에 대한 건축물 사용승인 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 위  치 : 구로구 고척동 73-20외 3필지

나. 건축주 : 한국맥도날드유한회사

다. 규모 및 용도 : 지상2층, 연면적 412.073㎡, 제2종근린생활시설

라. 회신의견 : 기존 인입관경으로 급수공급 적정함.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수운영과장	12/11 代유명은
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-31014	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 신정동 319-15	/
전화	02-3146-3966	/전송		/		/	부분공개(6)