“ 화재 No, 안전 Want ! ”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015.하반기 건축공사장 임시 소방시설 설치현장 확인 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-6937(2015.5.6.)호『2015.건축공사장 소방안전대책 알림』

○ 예방과-19381(2015.11.24.)호『건축공사장 임시 소방시설 설치현장 확인 계획』

2. 위와 관련 우리서 관내 건축공사장에 대하여 화재위험작업에 대비하여 설치 운영하고 있는 임시 소방시설 설치 확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일  자 : 2015.11.30. ~ 12.4. (5일간)

나. 방문자 : 4명(예방팀장, 위험물팀장, 시설지도, 위험물담당)

※ 연 동원인원 : 17명

다. 대  상 : 건축공사장 2,000㎡이상 15개소중 13개소

※ 대상 15개소중 상주감리 2개소 및 착공5천㎡이상 1개소 병행 실시함.

라. 내 용

○ 임시 소방시설설치 설치 여부 확인 및 지도

○ 공사장 화재위험 요인에 대한 지도·감독 및 안전교육 실시

○ 공사장내 불법 위험물시설이 저장·취급 실태 확인

○ 공사장내 위험물 안전관리자 선임 지도

○ 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인 등

마. 확인결과

○ 대상 : 15개소

- 임시 소방시설 설치 유지 관리됨.

- 공사장내 불법 위험물시설 저장·취급시 안전관리자 선임 등 지도.

○ 관계자 교육 : 46명

붙임: 현장 확인 결과 1부.  끝.

담당자	유용석		예방팀장	최범영		예방과장	전결 12/11 김진웅
협조자	담당자	유인식
시행	예방과-20511	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-4119	/전송	02-949-4119	/	ffruys@seoul.go.kr	/	부분공개