<별지 제88호 서식>

물 품 검 사(수) 조 서 (LED 램프)

문서번호	정수시설과-3934
수 신	행정관리과장
접수번호

결재	★주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
	김향석	안길찬	12/11 박기석

계 약 건 명			강북정수장 LED 조명등 구매
납 품 자			상 호			㈜파인테크닉스						성 명		최 정 혁
						㈜솔라루체								김 용 일
계 약 금 액			㈜파인테크닉스			금일백육십이만원정 (1,620,000원)
			㈜솔라루체			금사십사만원정 (금440,000원)
계약체결년월일			2015년 11월 19일
납 품 기 한			2015년 12월 19일
납 품 년 월 일			2015년 12월 11일
검사(수)년월일			2015년 12월 11일
검사(수) 장 소			강북아리수정수센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 12월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강북아리수정수센터		국	정수시설		과	토목주사	직급	성명	김동우		김동우		김동우
	검수자	강북아리수정수센터		국	정수시설		과	전기주사보	직급	성명	강병우		강병우

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	LED 등기구	개	90,000	18	-	18
	20W
2	LED 램프	개	22,000	20	-	20
	8W