“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신	토담건축(노원구 동일로198길 66)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 요청(노원구 동일로198길 66)에 대한 회신

1. 토담건축-151210호『시상수도소화전 이설공사에 관한 업무협의 건』와 관련입니다.

2. 우리서에서 관리하는 지상식 소화전 이설 업무협의요청에 대한 관련서류 검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 소화전

○ 관리번호 : 노소3140호(지상식)

○ 위    치 : 노원구 동일로198길 66(공릉동 431-1)

나. 이설위치 : 기존 소화전 동쪽 1.8m 이내(붙임참조)

다. 이설사유 : 신축건축물 공사에 의한 차량진출입로 확보

라. 비용부담 : 원인자 부담에 의한 공사 시행

3. 협조사항

가. 공사방법 및 기타 제반사항은 원인자 부담에 의해 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

나. 소화전 공사완료 후 노원소방서에서 검수확인 할 수 있도록 즉시 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  지상식 소화전 이설 위치도 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	12/11 조성복
협조자
시행	재난관리과-8570	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	부분공개