	강서소방서
수신자	강서소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	보일러 순환 펌프 및 점화 트랜스 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 소방행정편 10항 “물품 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발산119안전센터에서 사용중인 순환펌프 고장발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장 발생일 : 2015.12.11.(금)

나. 고장 발생장소: 발산119안전센터 지하 보일러실

다. 고장내용 : 순환 펌프 노후로 인한 누수 및 점화 트랜스 불량

라. 조치사항 : 본서 의뢰 및 수리 신청

붙임  고장발생보고서 1부.  끝.

	발산119안전센터장
담당자	김완섭		2팀장	김혁준		센터장	12/11 이기택
협조자
시행	발산119안전센터-6459	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/	myqqww2233@seoul.go.kr	/	대시민공개