문서번호	기전과-12539
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
조태욱	12/11 이영목

세차장 폐수처리시설 점검․정비 계획

2015. 12

북부도로사업소

기전과

세차장 폐수처리시설 점검․정비 계획

『21015년 동절기 대비』 건설기계(차량) 일제 점검․정비계획에 의거 우리사업소 세차장 폐수처리시설을 점검․정비하여 세차장관리에 만전을 기하고저함

❏ 근거

『21015년 동절기 대비』 건설기계(차량) 일제 점검․정비계획(기전과-11279호 2015.11.10)

❏ 시설현황

시설명	수량	규격	시공업체	준공일	비 고
세차장 폐수처리시설	1식	20㎥/일	㈜ 고도엔바	2011.10

❏ 점검자 및 점검기간

➭ 점검자 : 정비실(환경관리인) 및 시공업체(고도엔바)

➭ 점검기간 : 2015.11.16～12.10(3회실시)

❏ 점검내용

➭ PH센서(배선포함) 교체 및  약품공급(폴리머) 구매

➭ 폐수처리시설 전반에 대한 점검 정비(시운전비 및 교육비 포함) 3회실시

➭ 수처리 및 스러지여과재 교환 및 약품(가성소다, 황산알루미늄)구매는                 관리단속과로 통보

※ 전 환경관리인(박찬범) 불의사고(사망)로 인한 퇴직으로 현 환경관리인(강승만)에게         인수인계을 하지못하였음

❏ 조치계획

➭ 조치방법  :  시공업체인 ㈜고도엔바에 점검 및 정비

➭ 소요예산액 : 금2,800천원

- PH센서 및 배선 : 730천원

- 폴리머 : 70천원

- 페수처리시설 점검정비

(전반적인 점검, PH센서등 설치 시운전,교육등) : 2,000천원

➭ 지출방법 : 채주의 청구에 의한 무통장 입금

➭ 예산과목 : 도로관리(6개도로사업소),도로및시설물관리, 건설장비대폐차유지관리,

일반운영비,공공운영비. 끝.