문서번호	건축기획과-25906
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축계획팀장	건축기획과장		주택건축국장
류대근	김유식	代김기호		12/11 정유승
협 조
	주무관		박정석

- 2015년도 제13차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

2015. 12.

주택건축국

(건축기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 제13차 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2015. 12. 08(화), 17:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층수 (상/하)	심의결과	비 고
1	LG사이언스파크 신축사업	강서구 가양동 마곡지구 DP2,3	교육연구시설 (연구소)	10/5	소위원회 재자문

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2015. 12. 08(화)
사업명/신청위치	LG사이언스파크 신축사업 / 강서구 가양동 마곡지구 DP2, DP3
의결번호	2015-소13-1	심의결과	소위원회 재자문
[심의 내용] 건축 + 교통 자문
▣ 기심의시 지적사항 및 소위원회 지적사항을 반영하여 차기 소위원회에 상정하시기 바랍니다. < 건축분야 > □ 계획 ○ 전차 위원회에서 요구한 가로변 입면계획의 반영이 전반적으로 미흡하므로 다음 사항을 추가 고려하여 검토 바람. - 공공성과 다양성을 고려한 보행자레벨의 입면계획 검토 - 라운지·휴게·카페 등 보행로 인근에 집중 배치한 시설물들은 보행로에서 직접 진입되도록 열려있는 공간으로 계획하여 필로티 하부의 가로활성화 적극 도모 - 필로티 하부공간은 통로가 아닌 열린 공간으로 활용되도록 검토 - 입면계획은 최초 심의 시부터 변화된 계획내용과 심의 의결내용을 정리하여 모두 제시하기 바람.(정면도, 배면도, 좌‧우측면도를 빠짐없이 제시) ○ 남측 가로변의 배기탑의 콘크리트 난간을 배수에 지장이 없는 범위 내에서 최대한 낮추는 방안 검토 □ 구조 ○ 7층 장스팬 트러스의 도면 표기방법에 대하여 검토 바람. - 시공방법을 고려하여 도면 작성 ○ 트러스의 하현재를 잡아주는 것에 대해 검토 바람. ○ 환기구에 설치되는 H형강의 단부 접합 및 부재설계에 대하여 구조전문가의 검토를 받기 바람. < 교통 분야 > □ 별도의견 없음. 끝.

2015. 12. 08.

서울특별시 건축위원회