문서번호	진료부-11509
결재일자	2015.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	영상의학과장	진료부장		은평병원장
안성희	김윤연	이순정		12/11 代이동문
협 조
	★원무과장		이동문

2016년 자기공명영상촬영장치 관리 계획

2015. 12.

진 료 부

(영상의학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 자기공명영상촬영장치 관리계획

우리병원에서 사용하는 자기공명영상촬영장치 원활한 운용을 위하여 정기적인 예방점검과 장애발생시 신속한 대응과 복구로 환자 및 장비의 안전과 정기적인 정도관리를 통하여 환자진료에 적정을 기하여 시민의 건강과 안전을 위하여 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 의료법 제38조 〔특수의료장비의 설치 운영〕

□ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제5조〔품질관리검사〕

□ 서울특별시은평병원 업무지침 1.3.2 의료기기 안전관리(2013.12.10.)

Ⅱ		MRI 장비 주요 현황

장 비 명	수량	장비 고유번호	구입년도	품질관리검사 필증 최종발급일	차기검사 기준일
자기공명영상촬영장치(MRI) MAGNETOM Espree 1.5T	1대	1010110	2008. 2	2015.3.19 (정밀검사)	2016.3.25. (서류검사)

Ⅲ		2015년 자기공명영상촬영장치(MRI) 운영계획

1. 자기공명영상촬영장치 유지보수 용역 실시

□ 기  간 : 2016. 3. 1 ~ 12.31 (12개월)

□ 계약방법 : 수의계약

▶지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 바목

□ 소요예산 : 62,580천원

□ 예산과목

▶은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리,공공운영비〔MRI장비유지보수비〕

□ 유지보수 주요내용

▶365일 24시간 비상연락체계를 유지하고 및 장애발생시 즉시 대응

▶기술지원 및 직원 변동에 따른 및 교육 등의 요구가 있을 시 적극 지원

▶예방점검 등을 위한 격월 정기방문 및 수시점검을 통한 정도관리

▶MRI장비 전반적인 시스템 안정유지 및 유지보수 관리

▶Syngo Evolve Upgrade,  S/W 무상 업데이트

▶50만원 이하 부품 무상공급

2. 특수의료장비 품질관리검사 실시

□ 검사종류 : 2016년 해당 특수의료장비품질관리검사(서류)

□ 검사주기일 : 2016. 3.25

□ 검사기간 : 검사주기일 전 후 1개월이내

□ 검사항목 : 인력, 시설, 정도관리 기록검사, 팬텀영상검사

□ 검시기관 : 한국의료영상품질관리원

□ 부적합 판정시 장비사용중지 및 재검사 실시

□ 소요예산 : 201,190원

□ 예산과목

▶은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리,공공운영비〔MRI장비유지보수비〕

3. 특수의료장비 설치·운영 관련 신고

□ 근  거

▶특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제4조〔등록사항의 변경통보 등〕

□ 신고대상

▶특수의료장비의 설치 및 운영관련 인력, 시설등록사항 변경 시

▶의료기관 명칭, 개설자 변경시

▶양도 폐기 등의 사유발생일로부터 30일 이내

□ 신고기관 : 은평구보건소

Ⅳ		기 대 효 과

□ 자기공명영상촬영장치의 안정적인 운용으로 공공의료 신뢰성유지

□ 원활한 환자진료와 시스템의 내구성 증가

붙임 : 2016년 MRI장비 PM 과업지시서 1부  끝.