조치명령 대상 점검 확인서

*************

대 상 명	***********			****	********03.
소 재 지	**** ******	***	***	***	***********
명령번호	**********************			** **	*******************

	시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
소화설비	지하1층 포소화설비 알람밸브 노후로 인한 오동작 상태로 정비 요함	포소화설비의 화재안전기준 제10호	2015. 11.27.	완 비

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	주현태		허병택		설춘일		12/14 강신철
협조