소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설완료에 따른 검수 결과 보고(숭인)

1. 재난관리과-10644(2015.12.10.)호 『소방용수시설 이설완료에 따른 검수 알림

(숭-571)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 숭인119안전센터에서 관리․운영중인 소방용수시설

이설에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

아 래 -

	총 계	소화전(공설)				급수탑	저수조
		지상식		지하식		회전식
		2구형	3구형	일반식	다용도
변경 전	627	177	1	445	1	1	2
변경 후	627	176(감)	1	446(증)	1	1	2

○ 증·감 내용 : 숭-571호 : 지상식에서 지하식으로 변경

○ 행정사항 : 휴대정보 시스템 정보 수정

붙 임  1. 소방용수시설 보수대상 확인결과 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	정연우		3팀장	김만선		센터장	12/14 김덕룡
협조자
시행	숭인119안전센터-6377	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개