문서번호	조경지원과-7588
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		조경지원과장
정병연		12/14 김제중
협 조
	주무관		엄정화
	주무관		권용덕
	청원경찰		조성현

시민의 숲공원 상수도 누수 배관 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의 숲공원 상수도 누수배관 정비 계획

시민의 숲공원 제1구역화장실 대변기 세척용으로 연결되어 있는 상수도 배관이 파열되어 상수도가 누수되고 있어 조속한 시일내 정비하고자함

제1구역화장실 현황

설치년도 : 1990.12.15

면 적 : 66.00㎡

상수도 배관 정비 계획

정비기간 : 2015. 12. 12 ~ 2015. 12. 13(2일)

정비방법 : 상수도 배관 정비 전문업체 의뢰하여 정비하고 일상경비로 지출

상수도 배관 정비시 안전조치 사항

- 화장실 출입통제 및 안전요원 배치

소요예산 : 60만원(부가세 포함)

예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,

공원관리및동부푸른도시사업소산하공원유지관리,일반운영비,공공운영비

붙임 : 제1구역화장실 전경 및 상수도 누수 사진 1부. 끝.