문서번호	정수과-6477
결재일자	2015.12.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		김효상	12/14 이성재
협조	행정관리과장		홍맹식
	주무관		화민숙

취수장 증류수제조기 고장 보고

2015. 12.

정수과

취수장 증류수제조기 고장 보고

취수장 증류수제조기의 작동 불량으로 점검을 실시한 결과 내부 순환압력펌프의 고장 및 기기가 오래된 관계로 부품 수리 불가로 판명 되었기에

보고함

증류수제조기 개요

사용목적 : 증류수를 생산하여 취수장계측기 시약 제조용

- 제 작 사 : 영린기기(AquaMax,50L)

- 구입일자 : 2002. 05.

노후된 증류수 제조기

점검내용

점검일자 : 2015. 12. 10.

점 검 자 : 환경6 권오정,운영7 최영석, 황정문(영린기기)

점검결과 :

- 내부순환펌프 고장으로 인한 물이 순환되지 않아 증류수 생산 불가

- 장기 사용으로 인하여 이음새부분 누수가 심함

조치 의견

증류수제조기는 내구연한 10년(수도사업소 관리전환품목) 넘긴 물품      으로 수리의뢰 결과 설치된 기기의 부품이 단종된 기기 임

취수장은 각종시약 조제용 및 계측기 세척용으로 증류수가 다량 필요 함

동종의 증류수제조기(국산)를 구매코자 함

소요 예산

소요예산 : 금2,068천원

구매 방법

소액 수의계약(카드결재)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령 25조1항5호

예산과목

- 자본적지출, 유영자산취득, 공기구비품, 자산취득비

계약업체

- ***********

***********************************

붙임 : 견적서 2부. 끝.