길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24275

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	12/14 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/07(월)	12/08(화)	12/09(수)	12/10(목)	12/11(금)	12/12(토)	12/13(일)	계
2014년	115,737	123,196	112,211	107,351	115,171	115,153	119,716	808,535
2015년	93,311	91,191	89,432	76,023	80,667	94,558	84,328	609,510
증 ․ 감	-22,426	-32,005	-22,779	-31,328	-34,504	-20,595	-35,388	-199,025

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.30~12.06)	금주 공급(㎥) (12.07~12.13)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
625,214	609,510	-15,704	-2.51

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -15,704㎥(2.51% 감소)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,361,428㎥(감소)

- 특이사항없음