정수약품 계량관리(PAC 2015년 하반기 4차)

주무관	정수과장			결재
유은주	12/14 서한호
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2015. 12.9 ~ 12.10	12. 9	25,000	25,460	25,500	6601	20.9	1.376	#2-PACL-A호
	12. 9	25,000	25,300	25,300	6601	22.3	1.371	#2-PACL-A호
	12.10	25,000	25,020	25,090	6608	22.8	1.374	#2-PACL-A호
	12.10	25,000	25,430	25,520	6609	31.1	1.371	#2-PACL-B호
			이	하	여	백
합계		100,000	101,210	101,410				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.