이산화탄소수불대장(2015.12.13)

주무관	정수과장
이경철	12/14 서한호

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						13,304	1,073	12,231	272톤
12/1		494	99	395		12,810	974	11,836	*저장탱크압력상승으로가스투입
12/2		0	0	0		12,810	974	11,836
12/3		0	0	0		12,810	974	11,836
12/4		0	0	0		12,810	974	11,836
12/5		0	0	0		12,810	974	11,836
12/6		0	0	0		12,810	974	11,836
12/7		0	0	0		12,810	974	11,836
12/8		337	0	337		12,473	974	11,499	*저장탱크압력상승으로 가스투입
12/9		483	87	396		11,990	887	11,103
12/10		581	24	557		11,409	863	10,546
12/11		450	69	381		10,959	794	10,165
12/12		0	0	0		10,959	794	10,165
12/13		0	0	0		10,959	794	10,165
계	0	2,345	279	2,066