소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 확인결과 보고(이촌)

1. 재난관리과-9454(2015.12.02.)호 『2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터  소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 후 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 조사 결과: 33개소

○ 도색 29개소(지상식 10, 지하식 19) : 양호

○ 보온  4개소(지하식 4) : 양호

나. 검수자 : 센터장 및 각팀 소방용수시설 담당자

붙임  1. 2015년도 소방용수시설 도색·보온 대상 및 확인결과 1부.

2. 소방용수시설 도색공사 결과사진(별도송부) 1부.

3. 소방용수시설 보온공사 결과사진(별도송부) 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
★담당자	정기용		3팀장	조민호		센터장	12/14 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-6582	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	712-0119	/전송	712-0119	/	22589@seoul.go.kr	/	대시민공개