함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	신축 건축물 상수도 급수공급 관련 통보(****************)

1. 건축법 제11조에 의한 복합민원 또는 개별적인 신청에 의해 접수된 아래 상수도 신청 건은 수도법 제38조 및 서울특별시 수도조례 제6조와 제14조 규정에 의거 적정하게 인입되었음을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위      치 : ****************

나. 건  축  주 : ***

다. 인입관 구경 : 20㎜(계량기 15㎜)

라. 내    용 : 기존 인입급수관 구경이 적정하여 별도의 급수공사가 필요 없음.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	박현대		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	전결 12/14 代최재영
협조자
시행	시설관리과-34800	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	hd5285@seoul.go.kr	/	부분공개(6)