	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 신설 및 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구 일대)

1. 관련근거

가. 급수운영과-30775(2015.12.09.)호 『2015년 소방용수시설(소화전) 신설 및 보수 완료 통보』

나. 급수운영과-31111(2015.12.14.)호 「2015년 소방용수시설(소화전) 신설 통보」

2. 구로구 일대 소방용수시설 신설 및 보수 완료 통보되어 다음과 같이 확인 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2015. 12.15 ~ 12.16(2일간)

나. 검사대상 : 신설7,보수6

다. 검 사 자 : 해당센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 신설·보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

○ 해당 안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 12. 17(목)한 보고(통보)하기 바랍니다.

붙임 : 1. 소방용수시설 신설 및 보수 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,수궁119안전센터장,구로119안전센터장,공단119안전센터장,신도림119안전센터장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	12/14 김범기
협조자
시행	재난관리과-9323	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개