출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	양현식	12/14 조상덕

	명에 의하여 2015. 12. 14. 옥내급수관 개량 공사비지원과 관련 마포구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 14
보 고 자 : 지방시설서기 성명 : 양현식

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 14(월) 10:00~14:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 옥내급수관개량 위치 및 확인결과 - 마포구 월드컵로20길 51-1, B동 102호 (서교동 247-217) ▷ 계량기(벽체)부터 102호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - 마포구 손기정로10길 8, 1층2호 (아현동 716-4) ▷ 계량기(마당)부터 1층2호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함 - 마포구 연희로1길 36, 101호 (동교동 113-25) ▷ 계량기(마당)부터 101호 옥내수도꼭지까지 노후배관 교체 완료함
비 고	※ 대중교통 이용