	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 강동구청 도로과-25929(2013.12.26.)호「소방도로 확보 및 화재시 대응방안 마련 관련 소방차 진입 곤란한 지역 검토 보고」

나. 2014. 1.14(화)「동아일보 보도 및 MBC 뉴스」/오전 회의시「소방재난본부장 지시사항」

다. 市 재난대응과-1292(2014.1.14.)호「화재취약지역 소방용수시설 긴급 점검 지시

라. 현장지휘대-472“2014.1.15.)호 ”화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 지시“

2. 화재취약지역(비닐하우스 단지)내 소방용수시설 긴급점검 후 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 결과

- 암사3동 136-3번지 주변 : 보온재로 보온조치함.

- 암사3동 330-1번지 주변 : 소화전 및 비상소화장치 없음.

붙임  소방용수시설 점검결과 보고 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	김기범		2팀장	배영우		센터장	01/17 박동국
협조자
시행	암사119안전센터-223	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내로39(성내동 541번지)	/
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	대시민공개