투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제 목	시험 의뢰 (제2.3처리장 소화가스 습식탈황설비 탈황촉매제 성분)

우리 중랑물재생센터 제2.3처리장 소화조 탈황설비 유지관리용 “습식탈황촉매제”구매와 관련하여 2015.12.14일 납품 확인된 시료에 대해 규격과 성분을 시험의뢰하오니 조치하여 주시가 바랍니다.

가. 시험항목

품 명	규 격	시 료	비 고
습식 탈황촉매제	○ 용도 : 소화가스 황하수소 제거용 ○ 성분 : Fe 1wt%, Mg 20wt%이상 ○ 입도 : 150㎛이하 90% 이상	1개	-

나. 시험의뢰기관 : 한국화학융합시험연구원

다. 시료봉인    : 중랑물재생센터 직인

따로붙임  1). 봉인된 시료 1건

2). 중랑물재생센터 시료봉인용 직인 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	12/14 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-9716	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)