“ 화재 No, 안전 Want ! ”
	노원소방서
수신	중계중학교장
(경유)
제목	지상식 소화전 이설 장소 선정 협조 요청 회신

1. 소방행정에 협조해 주시는 귀교에 감사드립니다.

2. 귀교의 지상식 소화전 이설 장소 선정에 대하여 검토한 바, 적정함을 알려드리며  『상수도소화용수설비의 화재안전기준』에 적합하게 설치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	노원소방서장
담당자	유용석		예방팀장	최범영		예방과장	전결 12/14 김진웅
협조자
시행	예방과-20553	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-4119	/전송	02-949-4119	/	ffruys@seoul.go.kr	/	부분공개(7)