물품매입(수리·제조)요구서

주무관		시설팀장	시설과장		중부공원녹지사업소장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-3783-5964)
전지연		한종수	김한준		12/14 이용태
협 조	재무팀장
	한선

건 명 :			조달 물품 구매(북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업) - 전기히트펌프 외 27건-											시행	시설과-9313			(					)
조직	중부공원녹지사업소공원운영과	정책사업		남산의입체적개발을통한서울의대표공원화	단위사업	공원·녹지 관리 수준 향상		세부사업	남산및산하공원운영	편성목	북서울꿈의숲 및서울창포원유지관리	통계목	시설비	접 수				(					)
														수신자	내부결재
물품(매입)명세
G2B번호			품 명				규 격		단위 명칭	수량	단가		소요경비 추 정 액		용 도	친환경 상 품		중소기업 제 품			장애인 생산품
																유무	구입 여부	여부		구입 여부	유무	구입 여부
총 계 (추산액)													26,079,730
22911328			전기히트펌프				[싱글인버터] 실외기, 냉방13.0/		대	1	1,477,000		1,477,000		공사용	×	×	×		×	×	×
22713562			전기히트펌프				고효율한랭지1등급실외기		대	1	4,829,000		4,829,000
22911002			히트펌프용실내기				싱글인버터4방향천장형 실내		대	1	671,000		671,000
22861582			히트펌프용실내기				1방향천장형] 실내기냉방2.0		대	2	482,000		964,000
22861632			히트펌프용실내기				[4방향천장형]실내기냉방8.3/		대	3	698,000		2,094,000
21567236			냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음		식	6	588,700		3,532,200
10061680			냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음		M	58	6,000		348,000
10061682			냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음		M	40	7,080		283,200
22724061			히트펌프용실내기				룸컨트롤러세트		대	6	48,500		291,000
10061686			냉난방공조공사				룸컨트롤러세트용,전선및전선		M	66	6,400		422,400
20469354			냉난방공조공사				Y분기관		개	1	52,100		52,100
21590439			냉난방공조공사				Y분기관(大)		개	3	98,800		296,400
20373320			냉난방공조공사				함석냉매배관커버설치		㎡	4	22,100		88,400
20373322			냉난방공조공사				냉난방기용PVC드레인관설치		M	32	6,000		192,000
20912089			냉난방공조공사				실외기노출배관커버트레이		조	4	43,600		174,400
20912098			전기히트펌프				실외기받침대		조	1	116,400		116,400
22271362			전기히트펌프				싱글형받침대		조	1	35,200		35,200
21654963.			냉난방공조공사				공기조절장치설치용크레인		대	1	388,000		388,000
22846585			공기순환기				500㎥/h, 덕트형/폐열회수형		대	2	980,000		1,960,000
20770455			냉난방공조공사				공기순환장치설치,500CMH		식	2	1,092,500		2,185,000
20895263			냉난방공조공사				공기순환장치용덕트설치,		식	2	2,090,000		4,180,000
20770457			냉난방공조공사				스파이럴덕트 1M당		M	32	17,190		550,080
20770458			냉난방공조공사				플렉시블덕트 1M당		M	44	6,170		271,480
20770459			냉난방공조공사				덕트보온 1㎡당		㎡	24	8,070		193,680
20770460			냉난방공조공사				덕트부자재(디퓨져)		개	12	14,250		171,000
20770461			냉난방공조공사				덕트부자재(엘보)		개	4	6,740		26,960
20770464			냉난방공조공사				룸 컨트롤세트 및 설치		대	2	28,500		57,000
20770467			냉난방공조공사				전선 및 전선관[커버없음]		M	22	4,080		89,760
소 계													25,939,660
조달수수료							0.54%						140,070
위 물품을 년 월 일까지 납품(○)하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 중부공원녹지사업소(분임)경리관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 공원운영과에 제출한다.

끝. 품의승인 :  『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』 전기히트펌프 외27건 NO.251 (2015.12.13.)