동파취약 아파트 점검 복명서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	김재범	이규섭	12/14 최양주

	명에 의하여 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착여부 점검과 관련 관악구 신림동 미래 아파트외 1개소를 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 11.
보 고 자 : 지방기계운영주사보 김 재 범

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 11. 13:00 ~ 16:00
건 명	동파취약 아파트 점검 복명서(신림동 미래아파트외 1개소)
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착 여부 점검 ○ 위치: 관악구 신림동 미래 아파트외 1개소 ○ 점검 사항 - 비닐카바 부착 여부 - 홍보포스터 부착 여부 - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부 등 ○ 점검 결과 - 비닐카바 부착 여부 ① 미래 아파트(39세대 부착 완료) ② 동아 아파트(58세대 중 42세대 부착) - 미부착 16세대 12/16일까지 부착 완료 예정 - 홍보포스터 부착 여부(부착) - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부(협조) ○ 조치 사항 - 없음
비 고

붙임 : 1) 동파취약 아파트 점검표 2부. 끝.