화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-9637		김정용	12/14 김연출

대상명	고덕주공아파트 312동 401호	소유자		권희원		소방안전 관리자				김영환
위치	****고덕로80길 13(상일동)				위험물안전 관리자				해당없음
건물구조	양식 RC조 슬래브가 5층 2,304㎡				전화번호				*************
조 사 내 용		결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항		○ 401호 거주자가 화재를 발견하고 119신고함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		○ 특이사항 없음
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부		○ 특이사항 없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부		○ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		○ 화재발생시 초기대처 요령 및 안전 교육 숙지됨
6. 화재발생당시 초동조치 여부 ․ 신고 사항 등 적응조치 적정성		○ 거주자가 화재발견후 신속한 신고 및 대피하였음
7. 기타사항		○ 특이사항 없음
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 ○ 2015.12.5. 08:22분경 고덕주공아파트 312동 401호에서 발생된 화재로 안방에 켜둔 촛불에 의해 발화되어 거실 및 방 내부를 연소시킴. 거주자는 취침중 화재를 감지하고 신속히 대피하였고, 상층부 거주자는 단순연기흡입으로 부상자는 발생치 않은 화재임. 재건축시행 철거대상인 아파트로 소방시설에 특이사항이 발견되지 않으며 관계자의 소방교육 숙지상태와 초기대응이 적정하다 판단되어 특정소방대상물의 조사업무 지침에 의거 2차 조사의 필요성은 없다고 사료됩니다.
● 현장지휘관 :		소방경 김정용
조사일시 : 2015. 12. 08.
조 사 자 : 소방장 이주영							이주영