서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	빗물펌프장 공사현장 외부전문가 점검결과 통보

1. 하천관리과-4561(2015.11.25.)호와 관련입니다.

2. 마곡지구 개발사업과 관련하여 공사중인 마곡1 펌프장 빗물펌프장의  추진현황에 대한 외부전문가를 초빙하여 점검한 결과를 알려드리니,

3. 내용을 검토하여 2016년 수방에 차질이 없도록 공정관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

- 점검결과 -

○ 2016 수방대비를 위한 공정관리 필요

○ 동절기 공사 보온대책 필요(천막, 보온전열기)

○ 되메우기시 지하수 처리계획 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최년수		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	12/15 이진용
협조자
시행	하천관리과-5732	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)서소문별관 1동8층	/
전화	02-2133-3880	/전송	02-2133-1044	/	topnbr123@seoul.co.kr	/	대시민공개