투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 결과 보고(이촌)

1. 현장지휘대-554(2014.1.15.)호 “화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 지시”와 관련입니다.

2. 화재취약지역 소방용수시설의 동파를 예방하기위한 긴급점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 긴급점검 대상 : 용문시장 일대 9개소(지상식2, 지하식6, 저수조1)

나. 중점 점검사항

1) 제수변 및 관구 스핀들 잠금조치 등

2) 관구 내 배수여부 점검(배수 불량시 강제퇴수 조치)

붙임 1. 화재취약지역 소방용수시설 점검결과(이촌) 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	박선식		2팀장	천만필		119안전센터장	01/17 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-314	(		)	접수		(		)
우	140-909	용산구 이촌로 2가길1(이촌2동 212-3)	/
전화	02-712-0119	/전송	02-712-0119	/	pss9981@seoul.go.kr	/	대시민공개