출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금과장
	강진상	01/17 박일배

	명에 의하여 송파구에 출장하여 계량기 교체 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014 . 01. 17.
보 고 자 : 7급 성명 : 강진상

보 고 내 용
일 시	2014. 01. .17. (09:30 ~ 16:00)
건 명	출장결과보고서
내용	1. 출장지역 : 송파구 중대로31길10 회전불량 40mm 1개 교체. 송파구 오금로17 23동1406호 회전멈춤15mm 1개 교체 송파구 오금로17 24동604호 회전멈춤 15mm 1교체 송파구 오금로17 32동1101호 회전멈춤15mm 1교체 송파구 신천동 18동601호 만기 계량기15mm 1교체 2. 출장내용 : 현장 출장후 점검후 계량기 교체.
비 고