출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	12/15 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 14.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 12월 14일 (10:00~18:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.12.14)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. 응암배수지수계 1호,2호 펌프실 토출 제수밸브 설치 완료 후 시운전. ○홍은1증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검, 인라인펌프 2호 교체 설치 완료 후 시운전. ○홍은3가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. ※점검결과: 이상없음.
비 고