투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시농수산식품공사장
(경유)	시설안전1팀장
제목	광평교 하단 전력선 철거 협조요청에 대한 회신

1. 시설안전1팀-3585호(2015.12.15.)와 관련입니다.

2. 광평교에 부착되어 있는 전력케이블 철거에 따른 교량 출입의 협조요청 사항에 대하여 아래와 같이 협의 회신하오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 전력케이블은 교량의 종방향으로 거더(보)의 하부에 정착되어 있어 철거작업시 탄천을 이용하는 보행 및 자전거 이용시민의 안전에 위험요소가 될 수 있는바 교량 상.하부에 안전관리자를 배치하여 주시고

나. 또한, 철거작업중 교량상부(교각)에서 하부로 추락.낙하물이 발생할 우려가 있는바, 추락.낙하방지(매트설치 등) 시설 보완

다. 기타, 전력케이블관련 시설물은 모두 철거함으로써 교량에 잔재물이 남아있지 않도록 하시고, 원상복구에도 철저를 기하여 주시기 바라며, 교량상부 교통통제와 탄천둔치 출입이 필요할 경우 관할경찰서 및 관할구청과 별도 협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		시설보수과장	12/15 박용선
협조자
시행	시설보수과-7357	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개