	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 결과 알림

1. 관련근거

○ 재난대응과-26761(2015.12.01.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수(확인)요청』

○ 현장대응단-89871(2015.12.05.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 계획 보고 』

2. 현장대응단 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 기    간 : 2015. 12. 6. ~ 12. 11.

나. 대    상 : 50개소(도색 40, 보온 10) - 붙임1 참조

다. 검 수 자 : 각 용수시설 담당자 팀별 실시

라. 검수내용 : 도색, 보온공사 과업지시서에 의한 적정공사 여부

붙임  1. 2015년 도색 및 보온공사 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이정호		지휘3팀장	오용규		현장대응단장	12/15 원병연
협조자	진압3대장	이춘태
시행	현장대응단-9297	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송		/		/	대시민공개