문서번호	정수시설과-6056
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김우승		12/15 김창현
협조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

광암정수센터 정수시설 준설공사 완료보고

2015. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암정수센터 정수시설 준설공사 완료보고

우리 정수센터 관내『광암정수센터 정수시설 착수정, 배출수, 방류수조 준설』이 설계도서와 같이 완료되어 공사현장 확인점검 결과를 다음과 같이 보고하며, 준공검사 후 공사대금을 지급코자함.

1		공사개요

공 사 명 : 광암아리수정수센터 준설공사

공사기간 : 2015. 11. 26 ~ 12. 24

공사내용 : 착수정 준설물량 90톤, 배출수지 준설물량 77톤, 방류수조 : 4톤

계약금액 : 9,612,000원

공사업체 : 익선건설㈜  대표 한상헌

2		공사현장점검 결과

주요 공사현황

○ 착수정 준설 : 90톤

○  배출수지 준설 : 77톤

○  방류수조 : 4톤

공사 확인점검 결과

○ 점검  대상 : 광암아리수정수센터 정수시설 준설공사 준공대상

○ 점검  일시 : 2015. 12. 14

○ 점검  방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 입회확인자 : 지방시설관리주사 이해승, 지방시설서기보 최성현

연번	점검 위치	공사 내용	시공 적정성	비 고
1	배출수지 착수정 방류조	- 배출수지 : 90톤 - 착수정 : 77톤 - 방류수조 : 4톤	적 정	준설상태확인

○ 점검결과

- 『정수시설 배출수지, 착수정,방류조 준설공사』시공상태 적정여부 확인결과  설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 지적사항은 없음.

○ 점검사진

배출수지 준설(전)	배출수지 준설(후)
착수정 준설(전)	착수정 준설(후)

3		처리의견

설계도서와 같이 준설공사가 완료되어 현장 확인점검결과 적정 준설되어 준공검사

실시 후 준공처리코자함.

4		행정사항

준공검사 실시

공사대금 지급

붙임 : 1. 준공내역서 1부

2. 준공사진 1부. 끝.