함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	고품질계량기 시방서 규격 검토에 대한 회신

1. 계측관리과 – 4004(2013.09.06.), 수도자재관리센터 – 614(2014. 1. 14)호와 관련입니다.

2. 대형계량기 고장율 및 검침환경 개선으로 고품질계량기(초음파식,전자기식)를 구매 중에 있으나, 계약업체(전자기식)에서 시방서 규격 의견요청에 대해 아래와 같이 사전검토내용을 회신하오니, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

- 계약건명 : 고품질수도계량기(전자기식 80~100mm) 구매설치

- 계약업체 : 엠앤에스

- 계약금액 및 수량 : 280,453천원(80개소)

구분		시방서 내용	계약업체 의견	사전검토내용
제수변용 플랜지	구조	제수변용 플랜지	노-플랜지타입	계량기 크기, 교체시 현장 문제점(누수등) 및 제품간의 호환성 등을 검토 현장 설치시 압력에 따라 유량변동 및 기차시험 등 확인 검토

나. 사전검토내용

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	오삼록		계측관리과장	황오주		요금관리부장	01/17 이종욱
협조자
시행	계측관리과-335	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27 -1(서소문로 94)	/
전화	3146 -1251	/전송	3146 - 319	/	ohsamlog@seoul.go.kr	/	대시민공개