	양천소방서
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	공공청사 내진성능 확보여부 확인 요청(양천소방서)

1. 관련문서

○ 서울시 상황대응과-3596(2015.11.23.)호“기존 공공시설물 내진성능 확보현황 알림”

○ 서울시 소방행정과-32291(2015.12.4.)호“기존 소방관서 공공건축물 내진성능확보 여부 파악 제출”

2. 우리 양천소방서에서 관리하는 아래 공공청사에 대하여 내진성능 설계 여부 및 확보 사항을 확인하오니, 2015.12.17.(목)한 회신하여 주시기 바랍니다.

■ 양천소방서 공공청사 현황

연번	시설명	주소	층수	연면적	내진설계유무 준공일자	내진설계 여 부	비고(건축물 구분이유)
1	양천소방서	목동서로180	4/1	4,945	1998-06-25	O	92.6(1천㎡ 이상공공업무)
2	신정119안전센터	신월로268	3/1	630	2002-03-04	x
3	목동119안전센터	안양천길1139	2/1	907	1988-01-12	x
4	신월119안전센터	남부순환로448	4/1	772	2000-12-29	x
5	신트리119안전센터	신정로238	3/1	820	2008-03-04	O	05.7.(3층이상 1천㎡이상)

끝.

	양천소방서장
담당자	한승진		장비회계팀장	이상규		소방행정과장	12/15 강성완
협조자
시행	소방행정과-16342	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	2651-7386	/전송	2652-5085	/	sjhan815@seoul.go.kr	/	부분공개