출장결과보고서(1/17 정기성)

결재	주무관	급수운영과장
	정기성	01/17 김수영

	명에 의하여 2014. 1. 17. 급수공사 및 급수불편 민원 사항과 관련하여 노원구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 1. 17
보 고 자 : 직 시설 9급 성명 : 정 기 성

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 17. 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(1/17 정기성)
내용	○ 노원구 상계동 332-8 급수공사 후 포장복구 확인 - 이상 없음 ○ 횡단상수도관 이설위치 현장조사 - 하천 호안시설물 확인
비 고