문서번호	시설관리과-27626
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
이영동	12/15 송근호
협 조

기존관 철거,폐쇄 복명서 (방배본동외 10개동-1차정산)

명에 의하여 『2015년 방배본동외 10개동 상수도공사(장기계속단가)』의 1차 정산 시행후 기존관 철거 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 15

보고자 : 지방시설주사보 이 영 동

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 방배본동외 10개동 상수도공사(장기계속단가)-1차정산

○ 공사(정산)기간 : 2015. 07. 01. ~ 2015. 12. 02.

○ 계약상대자 : 효산건설 대표 김홍수

▣ 관부설 및 철거 폐쇄 현황

신관부설			철 거 폐 쇄					비고
관 종	구경 (mm)	연장 (m)	관 종	구경 (mm)	소계	철거 (m)	폐쇄 (m)
SSP	13	6	SSP	13
SSP	20	30	SSP	20	278	37	241
SSP	25	81	SSP	25	86	11	75
SSP	30	139	SSP	30	4	0.5	3.5
SSP	40	85	SSP	40	31	5.5	25.5
SSP	50	79	SSP	50	8	4.5	3.5
DP	100	2.5	DP	100	1.1	1.1
DP	150	6.3	DP	150	11	1	10
DP	200	26.1	DP	200	1	1
DP	250		DP	250	80	10	70
DP	300	387.6	DP	300
			GS	25	4	0.5	3.5
합 계	13~300	842.5	합 계	13~50	504.1	72.1	432

붙 임 : 기존관 철거 폐쇄 내역.  1부.