서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	임대주택과장
(경유)
제목	공동주택 발코니(창문)에 의한 추락사고 예방 협조요청

1. 기술심사담당관에서‘건설공사장 관리실태 지도·점검 강화’일환으로 실시하고 있는‘외부전문가 기동점검(2015.11.10)’과 관련입니다.

2. 현재 SH공사에서 시행하고 있는「마곡지구 11, 12단지 아파트 건설공사」에 대하여 점검을 실시한바, 세대별 발코니 확장에 따른 안전조치 미흡과 어린이들이 쉽게 창문 밑틀을 밟고 올라갈 수 있는 구조로 인하여 추락사고 위험에 노출된 시공 상태가 지적되어 보완 지시하였습니다.(붙임 사진참조:바닥에서 창틀높이 약 50㎝)

3. 마곡지구의 타 단지 아파트 및 타 공동주택 지구가 유사할 것으로 생각되며, 대부분 임대주택으로써 어린자녀를 둔 신혼부부와 맞벌이 가정이 입주할 것으로 예상되므로 안전, 위험에 대한 인지·대처능력이 떨어지는 어린이에 대한 불안전한 ‘아파트 난간구조’보완 등 추락사고 예방 조치가 필요한 상황입니다.

4. 따라서 SH공사에서 자체 실태점검을 실시하고, 마곡지구의 타 단지 및 타 공동주택 지구에도 추락방지용 창살, 창문 방충망 잠금장치 등 어린이가 안전한 난간구조로  설치 또는 시설계획 보완이 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 발코니 확장부 창문설치 현황사진 1부. 끝

	기술심사담당관
전문관	최장길		건축심사팀장	도태환		기술심사담당관	12/15 김홍길
협조자
시행	기술심사담당관-21095	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8577	/전송	2133-0745	/	cjang@seoul.go.kr	/	대시민공개