고압가스 수불부(12.14)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/15 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			20,365						9,640
12.01		362	20,003		0	0	109	109	9,531
12.02		274	19,729		0	0	108	108	9,423
12.03		233	19,496		0	0	109	109	9,314
12.04		331	19,165		0	0	113	113	9,201
12.05		268	18,897		0	0	113	113	9,088
12.06		243	18,654		0	0	117	117	8,971
12.07		292	18,362		0	0	113	113	8,858
12.08		302	18,060		0	0	116	116	8,742
12.09		308	17,752		0	0	119	119	8,623
12.10		225	17,527		0	0	112	112	8,511
12.11		252	17,275		0	0	121	121	8,390
12.12		221	17,054		0	0	113	113	8,277
12.13		225	16,829		0	0	114	114	8,163
12.14	6,300	184	22,945		0	0	118	118	8,045
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계	6,300	3,720			0	0	1,595	1,595

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			36,594			43,399
12.01		498	36,096		813	42,586
12.02		565	35,531		616	41,970
12.03		653	34,878		812	41,158
12.04		615	34,263		774	40,384
12.05		819	33,444		816	39,568
12.06		804	32,640		811	38,757
12.07		830	31,810		806	37,951
12.08		739	31,071		808	37,143
12.09		889	30,182		777	36,366
12.10		837	29,345		816	35,550
12.11		859	28,486		786	34,764
12.12		778	27,708		811	33,953
12.13		532	27,176		810	33,143
12.14		651	26,525	18,000	812	50,331
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계		10,069		18,000	11,068