	강서소방서
수신자	방화119안전센터장
(경유)
제 목	소화전 보수 완료 알림(200039)

1. 관련근거

가. 민원접수-6174(2015.12.11.)호 『소방공사 감리결과보고(통보)서』

나. 예방과-23124(2015.12.11.)호 『소방시설 완공검사 증명서 필증 교부 알림(마곡지구B9-1)』

2. 위와 관련하여  소화전(공소 200039)에 대한 보수가 완료되었으니 해당 부서는 119행정정보 시스템 입력 등 관리에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 지상식 소화전(공소 200039)

나. 상  태 : 고장 -> 양호

다. 내  용 : 민원 사항으로 ㈜문영종합개발 필요(완공검사)에 의해 소화전 자체적으로 보수함.

붙임  현지확인 결과서 1부. 끝.

	재난관리과장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	12/15 남성현
협조자
시행	재난관리과-9349	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개