문서번호	운영과-570
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	소장
안영환		현인식	01/17 정남기
협조

『정수시설물 청소용역』 시행 계획

2014. 1

운영과

정수시설물 청소용역 시행 계획

『2014년 정수시설물 청소용역』을 다음과 같이 시행하여 우리정수센터 견학환경개선 및 건강하고 맛있는 아리수생산에 만전을 기하고자 합니다.

□ 관련기준

○ 상수도시설 유지관리메뉴얼 : 5.8.3 정수지의 청소 및 소독

○ 정수지 청소에 관한 업무지침 : 생산관리과-1331(2004. 5. 25)

□ 용역시행 개요

○ 용역명 : 2014년 영등포아리수정수센터 정수시설 청소용역

○ 용역기간 : 2014. 계약일 ~ 2014. 12. 15

○ 예산액 : 금110,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 청소횟수 산정

○ 정기청소 물량

- 응집·침전지 : 상,하반기 각 1회 실시

- 여과지 : 상,하반기 각 1회 실시

- 활성탄흡착지 : 상,하반기 각 1회 실시

- 막여과시설 : 1회/년 실시

- 정수지 : 1회/년 실시(1정수장 정수지는 제외 ; 정수지 공사시행 및 실시예정)

○ 수시청소 물량(예비)

- 1정수 침전지 트라프 : 4회 실시

- 2정수 침전지 경사판 및 지바닥  : 1회(1회×10지) 추가

- 2정수 여과지 : 1회(1회×10지) 추가

□ 청소물량 세부내역

구 분	계(㎡)	1정수(㎡)	2정수(㎡)	비고
합계	167,928	71,498	96,430
주벽청소	150,457	71,498	78,959
정수지청소	17,471	-	17,471

○ 1정수장 청소물량

구 분	주벽청소량(㎡)	비 고
계	71,498
응 집 지	12,832	2회 청소
침 전 지	39,440	2회 청소
여과지	11,430	2회 청소
활성탄 흡착지	7,796	2회 청소
정 수 지	-	공사중

○ 2정수장 청소물량

구 분	주벽청소량(㎡)	비 고
계	96,430
응 집 지	19,118	2회청소
침 전 지	37,616	3회 청소
여과지	13,383	3회 청소
활성탄 흡착지	7,548	2회 청소
막여과 침전지	1,294	1회 청소
소계	78,959
정 수 지	17,471	1회 청소

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 금110,000,000원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(재무과 계약의뢰)

○ 입찰참가자격 : 수도법34조에 의거 저수조청소업 신고를 필한 자로서 서울시에

주사무소가 있는 업체

□ 향후 일정

○ 2014. 1. 20 : 계약심사 의뢰(계약심사과)

○ 2014. 1. 29 : 계약 의뢰(재무과)

○ 2014. 2. 20 : 계약체결

○ 2014. 3. 10 : 용역시행

붙 임 : 1. 용역설명서 및 지침서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 안전관리계획서 1부.  끝.