문서번호	시설보수과-10975
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		서부도로사업소장
최지락	김지환	신동헌		12/16 배광환
협 조

『2015년 하반기』

특정관리대상시설물 일제조사 및 안전점검 결과보고

2015. 12.

서울특별시

[서부도로사업소]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2015년 하반기』

특정관리대상시설물 일제조사 및 안전점검 결과보고

「재난 및 안전관리 기본법」 및 「특정관리대상시설등 지정·관리 지침」에 의거 우리사업소에서 관리하고 있는 특정관리대상시설에 대하여 2015년도 하반기 특정관리대상시설물 일제조사 및 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 경 위

- 2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획 알림(건설안전과-12577, ‘15.08.27.)

- 2015년도 하반기 특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 시행계획(시설보수과-10245, ‘15.11.24.)

※ 특정관리대상시설 : 시특법상 1,2종을 제외한 10년이상 법정외 도로시설물

Ⅱ		일제조사 결과

▢ 조사방법

- 시설물별 준공년월을 기준으로 선정

- 시설물 공용연수 및 철거로 인한 신규 또는 제외 여부(누락 포함)

- 시설물 안전등급 변동사항

▢ 일제조사 결과

- 청계천 횡단 교량 7개소 준공(‘05.09.30.) 후 10년 경과되어 특정관리대상시설로 추가 지정(모전교, 광통교, 광교, 장통교, 삼일교, 수표교, 관수교)

- 「기자촌~북한산길간 도로개설공사」 교량 2개소 준공(‘05.07.30.) 후 10년 경과되어 특정관리대상시설로 추가 지정(진관천교, 삼천골다리)

- 특정관리대상시설 지정 현황

구 분	계	교량	고가차도	지하차도	복개	터널	입체교차	비고
지정현황	39	26	5	5	1	-	2
기 존	30	17	5	5	1	-	2
추 가	9	9	-	-	-	-	-

▢ 시설별 관리책임자 지정(A·B·C등급 : 2명, D·E등급 : 3명)

- 우리사업소 소관 특정관리대상시설 39개소는 모두 C등급 이상

구 분	중점관리시설(A,B,C등급)	재난위험시설(D,E등급)-해당없음	비고
정	시설관리부서 담당 과장급 ▷ 시설보수과장	시설관리부서 담당 국장급
부	시설관리부서 담당자급 ▷ 각 시설물 담당자	-시설관리부서 담당 과장급 -시설관리부서 담당자급

Ⅲ		안전점검 결과

▢ 점검기간 : 2015. 11. 25.(수) ~ 2015. 12. 4.(금)

▢ 점검대상 : 39개 시설물(신규 지정 시설물 포함)

▢ 지적사항 및 조치결과(조치완료 13건)

구 분	점검대상	지적건수	조치결과			비고
			완료	미조치	주의관찰
2015년 상반기	30	14	14	-	-
2015년 하반기	39	13	13	-	-

- 안전등급평가 결과

구 분	관리대상 시 설 물		중점관리대상시설								재난위험시설
			소계		A급		B급		C급		소계		D급		E급
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
합 계	30	39	30	39	-	4	30	35	-	-	-	-	-	-	-	-
교 량	17	26	17	26	-	4	17	22	-	-	-	-	-	-	-	-
고가차도	5	5	5	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
지하차도	5	5	5	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
복개구조물	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
입체교차	2	2	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 신규 지정 시설물 중 A등급 교량 4개소(모전교, 광통교, 장통교, 수표교)

Ⅳ		행 정 사 항

▢ 조사결과 국가재난관리시스템(NDMS) 입력

▢ 조사결과 도시안전본부 건설안전과 제출

붙임 : 1. 특정관리대상시설 지정 현황 1부.

2. ‘15년 특정관리대상시설 일제조사 결과 1부.

3. 특정관리대상시설 신규 및 해제시설 현황 1부.

4. 2015년 하반기 특정관리대상시설 안전점검 결과 1부. 끝.